BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

BROJ JAVNE NABAVKE: 11-11-21365-6/20

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU RADOVA

(dodatni radovi na izgradnji pješačke staze u naselju Perin Han)

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Zenica, oktobar 2020. godine

- POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Ovim putem pozivate se da dostavite Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova na izgradnji pješačke staze u naselju Perin Han.

Faza br. 1 - Pretkvalifikacija

Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama čl. 45-46. Zakona o javnim nabavkama i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje Ugovora uzimajući u obzir:

a) ličnu situaciju kandidata / ličnu sposobnost,

b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,

Ugovorni organ o fazi pretkvalifikacije sastavlja zapisnik u koji unosi sve bitne činjenice i donosi odluku o rezultatima pretkvalifikacije, te istu skupa sa zapisnikom dostavlja kandidatima.

Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni.

Faza br. 2 – Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje

Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuđačima koji su zadovoljili pretkvalifikacijske uslove ugovornog organa.

Nakon primanja početnih ponuda, ugovorni organ pismenim putem poziva sve ponuđače koji su dostavili početne ponude da započnu pregovore s ugovornim organom.

Faza br. 3 – Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda

Nakon zaključivanja pregovora ugovorni organ šalje poziv za podnošenje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojim je pregovarao. Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude prihvatljive. Ugovorni organ ocjenjuje konačne ponude. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

1.1. Uslovi za kvalifikaciju

Da bi bili pozvani na učešće u pregovaračkom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 45-46. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 4.3. tenderske dokumentacije.

Zahtjevi za učešće se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: GRAD ZENICA, Služba kabineta Gradonačelnika, Ul. Trg BiH br. 6, Zenica, najkasnije do 13.11.2020. godine, do 11:00 sati. Svi kandidati će biti obaviješteni o ishodu kvalifikacije i to u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Samo kvalificirani kandidati će biti pozvani da dostave početne ponude i zatim da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora, ako ugovorni organ ocjeni da ima osnova za pregovaranje u cilju postizanja ekonomski, tehnički i pravno najpovoljnije ponude.

1.2. Kriteriji za ocjenu početnih ponuda

Kandidati moraju ispuniti kvalifikacione uslove i ocjena će se vršiti na način opisan u ovom pozivu pod fazom br. 1. – Pretkvalifikacija.

1.3. Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda

Kriterij: najniža cijena.

Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi ZJN i podzakonskih akata ima pravo da uloži žalbu na postupak na način i u roku koji je određen u čl. 99. i 101. Zakona.

2. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

Ugovorni organ: Grad Zenica

Adresa: Trg BiH br.6

IDB/JIB: 4218237080009

Telefon: 032 447-777

Faks: 032 447-776

Web adresa: www.zenica.ba

2.1. Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa:

Kontakt osoba: Emira Dajić

Telefon: 032 447-784

Faks: 032 447-781

e-mail: emira.dajic@zenica.ba

3. PREDMET NABAVKE

3.1. Predmet nabavke su dodatni radovi na izgradnji pješačke staze u naselju Perin Han.

Oznaka i naziv iz JRJN:

45000000-7 - Građevinski radovi

3.2. Nabavka se provodi na osnovu: Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-11-21365/20 od 26.10.2020. godine.

3.3. Vrsta ugovora:  Radovi.

3.4. Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 56.491,00 KM

3.5. Period na koji se zaključuje ugovor: 30 dana od dana uvođenja u posao

3.6. Mjesto izvršenja radova: Grad Zenica

3.7. Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude ili više alternativnih ponuda od strane jednog ponuđača je razlog za odbijanje tog ponuđača.

3.8. Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ može zaključivati ugovore sa svim privrednim subjektima. Ne postoji sukob interesa.

4. FAZA br. 1 – PRETKVALIFIKACIJA

Mjesto, datum i vrijeme podnošenja zahtjeva za učešće

4.1. Rok za podnošenje zahtjeva za učešće ističe dana 13.11.2020. godine u 11:00 sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti kandidatu vraćeni neotvoreni. Ugovorni organ neće provoditi javno otvaranje zahtjeva, dok će javno otvaranje ponuda kvalifikovanih kandidata biti provedeno u skladu sa odredbama Zakona.

4.2. Zahtjevi se podnose na sljedeću adresu: Grad Zenica, Služba kabineta Gradonačelnika, Ul. Trg BiH br.6, 72000 Zenica.

Uslovi za učešće i potrebni dokazi

4.3. Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

a) da nema smetnje za njihovo učešće u smislu odredbe člana 45. Zakona;

b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;

4.4. U skladu sa članom 45. Zakona, zahtjev se odbija ako je kandidat:

- u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

- pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

- propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

- propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan.

Ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač:

a) bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

4.5. U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definisani (tačkom 4.4. od a) do d) tenderske dokumentacije (član 45. Zakona). Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj aneksom II  tenderske dokumentacije.

NAPOMENA:

Ponuđač može uz izjavu, tj. uz svoju ponudu odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran.

4.6. Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 4.5:

- Uvjerenje nadležnog suda i Suda BiH kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

- Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika;

- Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

- Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

- Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

- Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tač. c) i d) ugovorni organ prihvata i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

4.7. Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 4.6. ne smiju biti starija od tri mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude, a dostavlja ih izabrani ponuđač u roku do pet dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtijeva se posebna nadovjera dokumenata.

U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom 4.6. tenderske dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima sa ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date izjave iz tačke 4.5.

NAPOMENA:

Dokumenti trebaju biti dostavljeni do navedenog roka ugovornom organu i nije relevantno kada su poslani, odnosno tačan rok do kada trebaju biti zaprimljeni kod ugovornog organa bit će naveden u odluci koja se dostavlja ponuđaču koji bude izabran.

SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

4.8. Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

4.9. U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju uz zahtjev za učešće dostaviti:

u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke.

- za ponuđače iz BiH koji su privredna društva / pravna lica: aktuelni izvod iz sudskog registra, original ili ovjerena kopija, čiji datum izdavanja nije stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude. Aktuelni izvod iz sudskog registra mora sadržavati sve podatke za koje je, prema važećim propisima o registraciji, propisano da ih takav dokument sadrži

- za ponuđače iz BiH koji su fizička lica / obrtnici - preduzetnici: odgovarajući dokument o registraciji izdat od nadležnog organa, prema važećim propisima o obrtnicima / preduzetnicima, original ili ovjerena kopija (datum ovjere kopije ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude. Dokument o registraciji mora biti dostavljen u osnovnom tekstu, sa svim eventualnim izmjenama i dopunama)

- za ponuđače čije je sjedište izvan BiH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registriran ponuđač

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

5. SUKOB INTERESA

5.1. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

5.2. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (aneks III).

5.3. Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, sa tim da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ.

5.4. Kandidati će odmah biti obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

5.5. Ugovorni organ će pozvati kandidate koji ispunjavaju minimalne uslove koje je odredio ugovorni organ da podnesu početne ponude i da sudjeluju u pregovorima, ako ugovorni organ ocijeni da su isti potrebni.

6. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

6.1. Shodno tački 4. – Faza br. 1 – Pretkvalifikacija, odnosno tački 4.3. ove tenderske dokumentacije, kandidat je dužan dostaviti sljedeća dokumenta:

a) Zahtjev za učešće – (aneks I);

b) Izjavu u skladu sa članom 45. Zakona, kako je navedeno tačkom 4.5. T.D. – (aneks II);

c) Izjavu u skladu sa članom 52. Zakona, kako je navedeno tačkom 7.2. T.D. – (aneks III);

d) Dokaz da je dobavljač registrovan za obavljanje poslova određene djelatnosti, kako je to navedeno u tački 4.9. ove T.D.

Ukoliko kandidat prođe fazu pretkvalifikacije, o čemu će biti pismeno upoznat, u drugoj fazi će dostaviti dokumente koji su navedeni u tački 9. ove tenderske dokumentacije, a koju će ugovorni organ dostaviti kvalifikovanim ponuđačima uz poziv za dostavljanje početnih ponuda.

9. SADRŽAJ POČETNE PONUDE:

9.1. Ponuđači trebaju za početnu ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove pregovaračkog poziva za dostavljanje ponuda, i to:

- Popunjen i ovjeren obrazac za dostavljanje početne ponude – (aneks IV);

- Popunjen i ovjeren obrazac za cijenu početne ponude – (aneks V);

- Obrazac za dostavljanje povjerljivih informacija – (aneks VI);

- Popunjen i ovjeren nacrt ugovora – (aneks IX);

- Izjava u vezi sa preferencijalnim tretmanom (ako se pregovarački postupak vodi sa više ponuđača i u skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana).

NAPOMENA:

Potpisivanjem i dostavljanjem aneksa IV – obrazac za dostavljanje ponude smatra se da je ponuđač dostavio ovu izjavu traženu pod e)  i nije potrebno posebno da je prilaže u ponudi.

9.2. Ponuđač koji dokaže svoju kvalifikovanost bit će pozvan za dostavljanje početnih ponuda i uz poziv će biti dostavljeni dokumenti koji se zahtijevaju za početnu ponudu shodno ovoj tački tenderske dokumentacije.

10. INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČA

10.1. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, e-poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa, broj: 032 447-781 uz obavezu da se ista proslijedi poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.

Ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu s ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

10.2. Priprema početne ponuda

Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem početne ponuda.

Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

Početna ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom.

Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.

Početna ponuda se dostavlja u originalu, na koverti na kojoj će čitko pisati:

„ORIGINAL POČETNE PONUDE“

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa: Grad Zenica, Služba kabineta Gradonačelnika, Trg BiH br.6 Zenica.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa: Grad Zenica;

- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte;

- evidencijski broj nabavke: 02-11-20695/20;

- naziv predmeta nabavke: “Dodatni radovi na izgradnji pješačke staze u naselju Perin Han”

- naznaka „NE OTVARAJ“.

Ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoju početnu ponudu samo prije isteka roka za dostavljanje početne ponude. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

10.3. Rok za dostavljanje početnih ponuda

Rok za dostavljanje početnih ponuda će biti utvrđen nakon završetka faze pretkvalifikacije. Javno otvaranje ponuda neće se održati zbog vrste postupka nabavke.

Nakon dostavljanja početne ponude, ponuđač se poziva pismenim putem na pregovore sa ugovornim organom. Ponuđači će u pozivu na pregovaranje biti informisani o mjestu i vremenu održavanja pregovora. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici.

NAPOMENA:

Ponuđač će u pozivu za dostavljanje ponuda biti obaviješten o tačnom datumu i roku za dostavljanje početnih ponuda.

11. FAZA BR. 3. – KONAČNE PONUDE

Ponuđač koji je učestvovao u pregovorima s ugovornim organom će biti pozvan da podnese konačnu ponudu.

Rok za dostavljanje konačnih ponuda i javno otvaranje odredit će ugovorni organ u pozivu za dostavljanje konačne ponude nakon obavljenih pregovora. Ponuđač ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od tri dana.

Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopštiti sljedeće informacije:

- naziv ponuđača;

- ukupna cijena navedena u ponudi;

- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan.

Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta ponuđača ukoliko nije potpisnik ponude, odnosno upisan u registar kao lice za zastupanje.

Ukoliko nema zvanične punomoći ponuđač može, kao i ostala zainteresovana lica, prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

NAPOMENA: Javno otvaranje se održava samo u slučaju da je više ponuđača pozvano da podnesu konačne ponude.

12. PREFERENCIJALNI TRETMAN

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 67. Zakona i Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Preferencijalni tretman domaćeg će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda.

Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006).

U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, registrirana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% osoba angažovanih na izvršenju ugovora rezidenti iz BiH. Ugovorni organ kao dokaz za ispunjavanje uslova za primjenu preferencijanog tretmana domaćeg traži izjavu.

12.3. U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su obavezni dostaviti izjavu predviđenu u aneksu IV.

13. OBAVJEŠTENJE O DODJELI

Ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

14. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi ZJN ili podzakonskih akata, ponuđači imaju pravo uložiti žalbu, na način i u rokovima propisanim čl. 99. i 101. Zakona.

15. ANEKSI:

Sljedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

FAZA BR.1. - PRETKVALIFIKACIJA:

Aneks I  – Obrazac zahtjeva za učešće

Aneks II  – Izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

Aneks III  – Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz poziv za učešće.

FAZA BR. 2. - Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovoranje:

Aneks IV  – Obrazac za dostavljanje početne ponude

Aneks  V  – Obrazac za cijenu početne ponude

Aneks VI  – Obrazac za dostavljanje povjerljivih informacija

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz poziv za dostavljanje početne ponude

FAZA BR. 3. - Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda:

Aneks VII – Obrazac za dostavljanje konačne ponude

Aneks VIII – Obrazac za cijenu konačne ponude

Aneks IX – Nacrt ugovora

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz poziv za dostavljanje konačne ponude

UGOVORNI ORGAN

_____________________

Aneks I

### Obrazac zahtjeva za učešće

GRAD ZENICA

Služba kabineta Gradonačelnika

PREDMET: Zahtjev za učešće u javnoj nabavci u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova na izgradnji pješačke staze u naselju Perin Han. U odgovoru na poziv br. ___________, ovim dostavljamo zahtjev za učešće / zahtjev za kvalifikaciju za gore navedeni postupak javne nabavke.

Ovaj zahtjev je pripremljen u skladu sa pozivom i tenderskom dokumentacijom.

Ovim potvrđujemo sljedeće:

a) da smo registrovani u odgovarajućem profesionalnom ili trgovačkom registru i/ili da imamo pravo baviti se profesionalnom djelatnošću;

b) da naša ponuda sadrži dokumentaciju zahtijevanu  članom 45. Zakona.

Kao dokaz naših kvalifikacija, dostavljamo sljedeće dokaze:

(dati listu dokumenata koje traži ugovorni organ i koje kandidat treba dostaviti)

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Naziv ponuđača: ___________________________________________

Potpisi: ___________________________________________________

(ovlašteni od strane gore navedene kompanije)

Datum: ___________________________________________________

Lista aneksa (dokazi koje traži ugovorni organ): poredani po rednim brojevima i sa nazivima aneksa

Aneks II

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“ broj:39/14)

Ja, nižepotpisani _______________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ___________________________ izdatom od __________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________

( Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: __________________ čije sjedište se nalazi u _____________________________________  ( Grad/općina), na adresi_______________________ (ulica i broj), kao ponuđač u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za dodatne radove na izgradnji pješačke staze u naselju Perin Han, a kojeg provodi ugovorni organ Grad Zenica, a u skladu sa članom 45. Stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

I Z J A V LJ U J E M

Kandidat/ponuđač___________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

b) Pod stečajem ili je predmetnom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;

c) Propustio ispuniti obavezu s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

d) Propustio ispuniti obavezu u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. Stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. Stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne ispravke, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000.00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 Km do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnosti podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

___________________________

Mjesto i datum davanja izjave:

____________________________

Potpis i pečat nadležnog organa

____________________________              M.P.

Aneks III

PISMENA IZJAVA

IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani_____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:___________izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________ ( Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ), ID broj:______________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ ( Grad/općina ), na adresi _________________ ( Ulica i broj ), kao ponuđač u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova na izgradnji pješačke staze u naselju Perin Han, a kojeg provodi ugovorni organ Grad Zenica, a u skladu sa članom 52. Stav ( 2 ) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u actor javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.

2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.

3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja ili se suzdržava od obavljanja radnji koje ne treba izvršiti.

4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim

nabavkama.

5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i drugih odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao :

____________________

Mjesto i datum davanja izjave :

____________________

Potpis i pečat nadležnog organa :

____________________                                 M.P

### Aneks IV

### Obrazac za dostavljanje početne ponude

Broj nabavke:………………………

GRAD ZENICA, Služba kabineta Gradonačelnika

Ul. Trg BiH br.6, Zenica

PONUĐAČ* (________________________________________________)

naziv ponuđača i ID broj ponuđača

Adresa ponuđača________________________________________

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

| Ime i prezime |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| E-mail |  |

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke, broj …………, dostavljamo početnu ponudu i izjavljujemo sljedeće:

- U skladu sa sadržajem i zahtjevima javne nabavke br. …................., ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

- Ovom početnom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvođenje radova, u skladu s uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

- Cijena naše početne ponude (bez PDV-a) je ______________________________ ____________________ KM.

Popust koji dajemo na cijenu je  _______________________________ KM.

Cijena naše ponude, s uključenim popustom, jeste _________________  KM.

PDV na cijenu ponude (s uračunatim popustom) ___________________ KM.

Ukupna cijena za ugovor je_____________________________________KM.

- Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u acto najmanje 50% radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora o izvođenju radova su rezidenti Bosne i Hercegovine i najmanje 50 % roba koje će biti ugrađene su proizvedene u BiH, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom, u sastavu su ponude.

Ukoliko se na ponudu ne može primijeniti preferencijalni actor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

- Ova početna ponuda važi 60 (šezdeset) dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. Do (…… / …… / ……….) (datum).

- Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:

- dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

M.P.

Ovlašteno lice ponuđača

__________________________

(ime i prezime)

__________________________								potpis

Sadržaj početne ponude

Naša početna ponuda sadrži dokumente označene od 1 do _____i to

1.

2.

3.

itd

Ovlašteno lice ponuđača

__________________________

(ime i prezime)

__________________________								  potpis

Aneks V

### OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE – RADOVI

Strana ____ od _____

Naziv ponuđača _____________________

Ponuda br. __________________________

| IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U MZ "PERIN HAN" OD SKRETANJA ZA KLOPČE DO SKRETANJA ZA PALINOVIĆE |
| --- |
|  | DRUGA FAZA P69 DO P120 DUŽINA 1035,40m |  |  |  |  |
| red. br. | OPIS POZICIJE RADA | jed. mjere | količina |  | jed.cijena bez PDV-a |  | ukupna cijena bez PDV-a |
| I | DONJI STROJ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mašinski iskop materijala sa utovarom i odvozom viška na deponiju sa razastiranjem i planiranjem. Mjesto deponije odredit će izvođač uz saglasnost nadzornog organa. III i IV kategorije | m³ | 456.00 | x |  | = |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kombinovani mašinski i ručni iskop zemlje III, IV, kategorije u rovu dubine do 2,00 m sa planiranjem i tačnošću do ± 5,00 cm za polaganje kanalizacionih cijevi sa odbacivanjem iskopane zemlje u stranu min. 0,5 m od ivice rova, sa dokopavanjem za reviziona okna. Prije polaganja cijevi izvršiti planiranje dna rova. Rov je potrebno osigurati razupiranjem i eventualno crpiti podzemnu vodu radi bezbjednosti rada ljudi. Potrebno je pridržavati se HTZ mjera na gradilištu.Udio mašinskog iskopa je 90% dok je udio ručnog iskopa 10%. Obračun po m3 iskopanog materijala. 1310,88+46,3x0,8x1,30+40x1,0x1,0x1,5+22x 1,5x0,85x2,0=1475,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | dubina do 2m |  |  |  |  |  |  |
|  | mašinski iskop | m³ | 409.24 | x |  | = |  |
| 3. | Dokopavanje i zatrpavanje materijala III-IV ktg, na mjestima izrade revizionoh šahtova, u skladu sa priloženim nacrtima. 22x1,50x0,60x2,00=39,60 | m3 | 73.80 | x |  | = |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nabavka,utovar,prevoz istovar na deponiju,raznošenje duž rova,spuštanje u rov,montaža spojnim materijalom PP pragma korugovanih kanalizacionih cijevi EN 13476 SN8kN/m2 sa svim potrebnim spojnim materijalom. Nakon montaže ispitati vodonepropusnost spojeva, cijevi i okna. Obračun po m. |  |  |  |  |  |  |
|  | f 500 mm | m | 21.00 | x |  | = |  |
|  | f 1200 mm | m | 25.00 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO DONJI STROJ ( BEZ PDV-a ) KM : |  |
| II | GORNJI STROJ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada mehanički stabilizovanog nosećeg sloja tampona od drobljenog materijala granulacije 0/60 mm sa zbijanjem do MS 70 Mpa na kolovozu, na pješačkoj stazi i prilazima do MS 50Mpa. |  |  |  |  |  |  |
|  | (695*1,5+350*1,3)*0,25 | m³ | 467.00 | x |  | = |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka,transport i postavljanje ivičnjaka od betona MB 40 na podlozi od nabijenog betona MB 15 sa fugovanjem.Ivičnjaci trebaju biti otporni na mraz. Obračun po m. |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 18/24 cm | m | 48.00 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO GORNJI STROJ ( BEZ PDV-a ) KM : |  |  |  |  |  |
| III | POTPORNI ZID |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mašinski iskop materijala za temelje potpornog zida sa utovarom i odvozom viška na deponiju sa razastiranjem i planiranjem. Mjesto deponije odredit će izvođač uz saglasnost nadzornog organa. Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
|  | III i IV kategorije | m³ | 126.04 | x |  | = |  |
|  | V i VI kategorije | m³ | 54.02 | x |  | = |  |
| 2. | Betoniranje temelja potpornog zida betonom klase C 25/30 djelimično u oplati |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m³ | 53.18 | x |  | = |  |
| 3. | Betoniranje zida u oplati na već betonirani temelj i obrađenu radnu spojnicu na temalju, betonom klase C 25/30. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m³ | 49.65 | x |  | = |  |
| 4. | Nabavka,savijanje i ugradnja armature prema nacrtima u projektu. Obračun po kg. |  |  |  |  |  |  |
|  | B 500 B | kg | 3023.67 | x |  | = |  |
|  | B 500 A (armaturne mreže ) | kg | 884.34 | x |  | = |  |
| 5. | Izrada drenaže iza potpornog zida. U obračun ulazi nabavka i polaganje PVC drenažnih cijevi profila 160 mm, na podlozi od betona , sa izradom barbakana na razmaku od 2,00m. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m | m | 119.00 | x |  | = |  |
| 6. | Zatrpavanje iza zida materijalom iz iskopa |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m³ | 8.27 | x |  | = |  |
| 7. | Izrada drenažnog filtera. U obračun ulazi dovoz i nasipanje filterskog materijala u slojevima |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m³ | 39.85 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO POTPORNI ZID ( BEZ PDV-a ) KM : |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| I | DONJI STROJ |  |  |  |  |  |  |
| II | GORNJI STROJ |  |  |  |  |  |  |
| III | POTPORNI ZID |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  |  |  |  |
|  | POPUST |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SA POPUSTOM BEZ PDV-a |  |  |  |  |  |  |

Potpis ponuđača  __________________________

Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

- Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija.

Prilog VI

POVJERLJIVE INFORMACIJE

| Informacija koja je povjerljiva | Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi | Razlozi za povjerljivost tih informacija | Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive |
| --- | --- | --- | --- |

Potpis i pečat dobavljača

____________________

Aneks VII

### Obrazac za dostavljanje konačne ponude

Broj nabavke: ……………………

GRAD ZENICA, Služba kabineta Gradonačelnika

Ul, Trg BiH br.6, Zenica

PONUĐAČ* (________________________________________________)

naziv ponuđača i ID broj ponuđača

Adresa ponuđača________________________________________

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

| Ime i prezime |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| E-mail |  |

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke, broj …………………, dostavljamo konačnu ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1.U skladu sa sadržajem i zahtjevima javne nabavke br. .................., ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2.Ovom konačnom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvođenje radova, u skladu s uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3.Cijena naše konačne ponude (bez PDV-a) je ______________________________ ____________________KM.

Popust koji dajemo na cijenu je ________________________________ KM.

Cijena naše ponude, s uključenim popustom je ___________________  KM.

PDV na cijenu ponude (s uračunatim popustom) ___________________ KM.

Ukupna cijena za ugovor je_____________________________________KM.

4.Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% roba za izvršenje ugovora su porijeklom iz BiH i  50% radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora o nabavci usluga su rezidenti Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom, u sastavu su ponude.

Ukoliko se na ponudu ne može primijeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

5.Ova konačna ponuda važi 60 (šezdeset) računajući od isteka roka za prijem ponuda tj. do (……… /……… /…………) (datum).

7.Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:

dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

M.P.

Ovlašteno lice ponuđača

__________________________

(ime i prezime)

__________________________

potpis

Sadržaj konačne ponude

Naša konačna ponuda sadrži dokumente označene od 1 do _____i to

1.

2.

3.

itd

Ovlašteno lice ponuđača

__________________________

(ime i prezime)

__________________________							  potpis

Aneks VIII

### OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE - RADOVI

Strana ____ od _____

Naziv ponuđača _____________________

Ponuda br. __________________________

| IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U MZ "PERIN HAN" OD SKRETANJA ZA KLOPČE DO SKRETANJA ZA PALINOVIĆE |
| --- |
|  | DRUGA FAZA P69 DO P120 DUŽINA 1035,40m |  |  |  |  |
| red. br. | OPIS POZICIJE RADA | jed. mjere | količina |  | jed.cijena bez PDV-a |  | ukupna cijena bez PDV-a |
| I | DONJI STROJ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mašinski iskop materijala sa utovarom i odvozom viška na deponiju sa razastiranjem i planiranjem. Mjesto deponije odredit će izvođač uz saglasnost nadzornog organa. III i IV kategorije | m³ | 456.00 | x |  | = |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kombinovani mašinski i ručni iskop zemlje III, IV, kategorije u rovu dubine do 2,00 m sa planiranjem i tačnošću do ± 5,00 cm za polaganje kanalizacionih cijevi sa odbacivanjem iskopane zemlje u stranu min. 0,5 m od ivice rova, sa dokopavanjem za reviziona okna. Prije polaganja cijevi izvršiti planiranje dna rova. Rov je potrebno osigurati razupiranjem i eventualno crpiti podzemnu vodu radi bezbjednosti rada ljudi. Potrebno je pridržavati se HTZ mjera na gradilištu.Udio mašinskog iskopa je 90% dok je udio ručnog iskopa 10%. Obračun po m3 iskopanog materijala. 1310,88+46,3x0,8x1,30+40x1,0x1,0x1,5+22x 1,5x0,85x2,0=1475,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | dubina do 2m |  |  |  |  |  |  |
|  | mašinski iskop | m³ | 409.24 | x |  | = |  |
| 3. | Dokopavanje i zatrpavanje materijala III-IV ktg, na mjestima izrade revizionoh šahtova, u skladu sa priloženim nacrtima. 22x1,50x0,60x2,00=39,60 | m3 | 73.80 | x |  | = |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nabavka,utovar,prevoz istovar na deponiju,raznošenje duž rova,spuštanje u rov,montaža spojnim materijalom PP pragma korugovanih kanalizacionih cijevi EN 13476 SN8kN/m2 sa svim potrebnim spojnim materijalom. Nakon montaže ispitati vodonepropusnost spojeva, cijevi i okna. Obračun po m. |  |  |  |  |  |  |
|  | f 500 mm | m | 21.00 | x |  | = |  |
|  | f 1200 mm | m | 25.00 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO DONJI STROJ ( BEZ PDV-a ) KM : |  |
| II | GORNJI STROJ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada mehanički stabilizovanog nosećeg sloja tampona od drobljenog materijala granulacije 0/60 mm sa zbijanjem do MS 70 Mpa na kolovozu, na pješačkoj stazi i prilazima do MS 50Mpa. |  |  |  |  |  |  |
|  | (695*1,5+350*1,3)*0,25 | m³ | 467.00 | x |  | = |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka,transport i postavljanje ivičnjaka od betona MB 40 na podlozi od nabijenog betona MB 15 sa fugovanjem.Ivičnjaci trebaju biti otporni na mraz. Obračun po m. |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 18/24 cm | m | 48.00 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO GORNJI STROJ ( BEZ PDV-a ) KM : |  |  |  |  |  |
| III | POTPORNI ZID |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mašinski iskop materijala za temelje potpornog zida sa utovarom i odvozom viška na deponiju sa razastiranjem i planiranjem. Mjesto deponije odredit će izvođač uz saglasnost nadzornog organa. Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
|  | III i IV kategorije | m³ | 126.04 | x |  | = |  |
|  | V i VI kategorije | m³ | 54.02 | x |  | = |  |
| 2. | Betoniranje temelja potpornog zida betonom klase C 25/30 djelimično u oplati |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m³ | 53.18 | x |  | = |  |
| 3. | Betoniranje zida u oplati na već betonirani temelj i obrađenu radnu spojnicu na temalju, betonom klase C 25/30. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m³ | 49.65 | x |  | = |  |
| 4. | Nabavka,savijanje i ugradnja armature prema nacrtima u projektu. Obračun po kg. |  |  |  |  |  |  |
|  | B 500 B | kg | 3023.67 | x |  | = |  |
|  | B 500 A (armaturne mreže ) | kg | 884.34 | x |  | = |  |
| 5. | Izrada drenaže iza potpornog zida. U obračun ulazi nabavka i polaganje PVC drenažnih cijevi profila 160 mm, na podlozi od betona , sa izradom barbakana na razmaku od 2,00m. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m | m | 119.00 | x |  | = |  |
| 6. | Zatrpavanje iza zida materijalom iz iskopa |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m³ | 8.27 | x |  | = |  |
| 7. | Izrada drenažnog filtera. U obračun ulazi dovoz i nasipanje filterskog materijala u slojevima |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m³ | 39.85 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO POTPORNI ZID ( BEZ PDV-a ) KM : |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| I | DONJI STROJ |  |  |  |  |  |  |
| II | GORNJI STROJ |  |  |  |  |  |  |
| III | POTPORNI ZID |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  |  |  |  |
|  | POPUST |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SA POPUSTOM BEZ PDV-a |  |  |  |  |  |  |

Potpis dobavljača __________________________

Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

- Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija.

Aneks IX

Na osnovu člana 34. Statuta Grada Zenica („Službene novine grada Zenica“, broj: 5/15) i člana 72. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, zaključuje se:

N A C R T     U G O V O R A

O IZVOĐENJU DODATNIH RADOVA NA

IZGRADNJI PJEŠAČKE STAZE U NASELJU PERIN HAN

UGOVORNE STRANE

NARUČILAC:

- Grad Zenica (u daljem tekstu: Naručilac), Trg BiH 6, JIB 4218237080009, koga zastupa Gradonačelnik Fuad Kasumović

IZVOĐAČ RADOVA:

- ________________________________________________________ (u daljem tekstu: Izođač radova), ul. ________________________,  registrovan kod Općinskog suda u _______________________, MBS: _________________________________, JIB:__________________________________,  koga zastupa direktor  ____________________________________ .

Predmet ugovora:

Član 1.

Predmet ugovora je izvođenje dodatnih radova na izgradnji pješačke staze u naselju Perin Han, a nakon okončanog pregovaračkog postupka javne nabavke bez objave obavještenja.

Sastavni dio Ugovora je Ponuda odabranog ponuđača br. ________________,  sa predmjerom radova.

cijena i način plaćanja

Član 2.

Naručilac  se obavezuje da će za radove iz člana 1. ovog ugovora platiti Izvođaču radova iznos od ___________ KM (slovima: ________________________________ konvertibilnih maraka) i to:

- 90% od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama,

- 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.

Cijene po ovom ugovoru su fiksne i ne mogu se mijenjati, a u cijenu je uračunat PDV.

prava i obaveze

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će obezbjediti svu projektno - tehničku dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova i uvesti u posao Izvođača radova.

Poslove nadzora nad izvođenjem radova vršit će Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica.

Član 4.

Izvođač radova se obavezuje:

- da će izvesti ugovorene radove stručno, kvalitetno i u skladu sa dokumentacijom iz člana 2. ovog Ugovora, kao i standardima i normativima predviđenim za ugovorenu vrstu radova, te u skladu sa Zakonom o građenju;

- da će uz saglasnost Nadzornog organa pismeno obavijestiti Naručioca o datumu uvođenja u posao,

- da će prije početka izvođenja radova izraditi Elaborat zaštite na radu i isti dostaviti investitoru,

- da će redovno voditi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i ostalu građevinsko-tehničku dokumentaciju, te da će obračun situacija vršiti samo na osnovu prethodno ovjerenih količina izvršenih radova u građevinskoj knjizi od strane Nadzornog organa,

- da će u roku od tri dana po potpisivanju ovog ugovora imenovati odgovornog rukovodioca radova i pismeno o tome obavjestiti Naručioca,

- da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvršenim radovima koji se eventualno utvrde u toku izvođenja radova, a na zahtjev i u roku koji odredi Nadzorni organ,

- da otkloni sve nedostatke prilikom primopredaje radova u roku koji odredi Nadzorni organ,

- da otkloni sve nedostatke  u garantnom roku na koje ukaže Naručilac,

- da će osigurati dokaze o kvalitetu radova i ugrađenih materijala i opreme prema važećim standardima i zahtjevima iz projekta,

- da će organizovati i obezbjediti zaštitu svojih radnika, materijala i opreme na gradililištu i imovine uz gradilište,

- da će o svom trošku pribaviti sve ateste i garancije za sav ugrađeni materijal i opremu izdat od ovlaštenih institucija  i iste predati Naručiocu,

- da će snositi sve eventualne štete pričinjene trećim licima prilikom izvođenja radova, odnosno nastalih kao posljedica izvođenja radova,

- da po završetku i primopredaji radova ukloni sav višak materijala i opreme sa gradilišta i da će po okončanju radova ili pozivu Naručioca ukloniti sve otpatke sa gradilišta,

- da zajedno sa Nadzornim organom sačini zapisnik o završenim radovima,

- da će Naručiocu dostaviti dinamički plan izvođenja najkasnije 7 dana od dana potpisivanja ugovora

GRAĐEVINSKA KNJIGA I GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Član 5.

Izvođač je dužan da vodi propisanu građevinsku dokumentaciju potrebnu za realizaciju projekta u skladu sa zakonom i pravilima struke i to:

- građevinski dnevnik u dva primjerka - svakodnevno obostrano potpisan od strane Izvođača i Nadzornog organa Naručioca,

- građevinsku knjigu,

- Izvođač je obavezan da poslije konačnog obračuna radova putem Nadzornog organa dostavi Naručiocu građevinsku knjigu koja sadrži sve tačne podatke o mjerama i količinama stvarno izvedenih radova, te služi za sastavljanje zapisnika o izvršenim radovima,

- da dostavi Naručiocu građevinski dnevnik,

- upis u građevinski dnevnik za Izvođača vrši Rukovodilac gradilišta (Voditelj građenja), a za Naručioca Nadzorni organ.

Da ne bi došlo do zastoja u građenju, Rukovodilac gradilišta (Voditelj građenja) je dužan u ime Izvođača radova, upisom u građevinski dnevnik, pravovremeno tražiti od Nadzornog organa pojašnjenja o eventualnim nejasnoćama u tehničkoj dokumentaciji, a Nadzorni organ Naručioca je dužan dati stručno objašnjenje u primjerenom roku, a najkasnije u roku od 3 dana.

rok izvođenja radova

Član 6.

Izvođač radova se obavezuje da će posao iz člana 1. ovog Ugovora završiti u roku od  30 (trideset) dana od dana uvođenja u posao.

Rok za uvođenje Izvođača u posao je 7 (sedam) dana od dana zaključenja ovog ugovora.

Izvođač ima pravo na produženje ugovorenog roka u slučajevima više sile, zabrane rada od strane ovlaštenih organa koja nije izazvana ponašanjem Izvođača.

Rok za dovršenje ugovorenih radova produžit će se za onoliko dana koliko je trajala smetnja.

Produženje roka utvrđuju Naručilac i Izvođač u pismenom obliku i to u roku od 10 dana po pismenom zahtjevu Izvođača a na osnovu mišljenja Nadzornog organa. Ukoliko Naručilac ne odgovori u nevednom roku, smatra se da su prihvatio zahtjev Izvođača.

GARANTNI ROK

Član 7.

Garantni rok za izvedene radove je dvadesetčetiri (24) mjeseca, od dana  kada nadzorni organ primi izvedene radove po ugovoru.

Izvođač radova se obavezuje da će sve nedostatke i kvarove, nastale usljed loše i nestručno izvedenih radova, a koji se pojave u garantnom roku, otkloniti u roku od 7 (sedam) dana po prijavi Naručioca.

završne odredbe

Član 8.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o građenju, uzanse o građenju i odrebe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da je u slučaju eventualnog spora po ovom Ugovoru nadležan Općinski sud u Zenici.

Član 10.

Ugovor je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih Naručilac zadržava 5(pet) primjeraka, a Izvođač radova 1 (jedan) primjerak.

IZVOĐAČ RADOVA:                                                    NARUČILAC:

GRAD ZENICA

DIREKTOR                                                          GRADONAČELNIK

_________________                                                    _________________

Fuad Kasumović

Datum: ___________________                                        U Zenici dana,

Broj: _____________________     			     Broj: